## 1
Приложение 2
1 | Консумативи и инструменти за апарати в операционен блок
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
Консумативи, съвместими с CUSA система или еквивалентни
1 | Шлаух за 36 кНz трансдюсер | бр. | 4
2 | Прецизен накрайник 36кНz | бр. | 3
3 | Закривен прецизен закр. накрайник | бр. | 2
4 | Стандарт накрайник 36kHz | бр. | 3
5 | Закривен удължен стандарт накрайник 36kHz | бр. | 2
6 | СЕМ конектор 36kHz | бр. | 4
7 | Предпазител за системата | бр. | 2
8 | Шлаух за 23kHz трансдюсер | бр. | 4
9 | Стандарт накрайник 23 kHz | бр. | 4
10 | Закривен удължен станд. накр. 23кHz | бр. | 2
11 | Микро накрайник 23kHz | бр. | 4
12 | СЕМ конектор 23kHz | бр. | 4
Консумативи и инструменти, съвместими с електрохирургични генератори Valleylab - ForceTriad и LigaSure или еквивалентни
13 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Axs или еквивалентен | бр. | 12
14 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Max или еквивалентен | бр. | 20
15 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Xtd или еквивалентен | бр. | 20
16 | Мултифункционален инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж. 44 см,ъгъл на въртене 340º, активен електрод 18 мм, с монополярен дисектиращ връх | бр. | 18
17 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж. 37 см,ъгъл на въртене 180º, с билатерално отваряне на браншовете | бр. | 12
18 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 10 мм, дълж.37 см,ъгъл на въртене 359º, активен електрод 22 мм -прав | бр. | 6
19 | Еднократен инструмент за лигиране, с вградена ножица, дължина на инструмента 18,8 см, дължина на браншовете 16,5 мм, извити под ъгъл 28º | бр. | 20
20 | Еднократен инструмент за лигиране с дължина 18 см, ъгъл на ротация 180, с браншове, извити под ъгъл 14º | бр. | 6
21 | Пациентен електрод с кабел, за възрастни (контактна плочка и кабел за електронож, съвместима с Valleylab) или еквивалентен | бр. | 1200
22 | Пациентен електрод без кабел, за възрастни (контактна плочка без кабел за електронож, съвместима с Valleylab) или еквивалентен | бр. | 1500
23 | Пациентен електрод с кабел - детски (контактна плочка и кабел за електронож, съвместима с Valleylab - детски) или еквивалентен | бр. | 25
24 | Пациентен електрод с кабел - неонатален (контактна плочка и кабел за електронож, съвместима с Valleylab - неонатален) или еквивалентен | бр. | 12
25 | Кабел за обратен пациентен електрод с дължина 4,6м | бр. | 15
26 | Острие за електронож - топче за писалка за електронож Valleylab, дължина 5.33 см, диаметър на топчето 5 мм или еквивалентно | бр. | 100
27 | Еднократна монополярна писалка с ръчно превключване, за активиране на рязане и коагулация, (Електронож - писалка, съвместим с Valleylab - еднократна) или еквивалентна | бр. | 150
28 | Многократна монополярна писалка с ръчно превключване, за активиране на рязане и коагулация, с интегриран силиконов кабел и многократен електрод (Електронож - писалка, съвместим с Valleylab - многократна) или еквивалентна | бр. | 10
29 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка на електронож, съвместимо с Valleylab, дълж. 6,99 см, еднократно или еквивалентно | бр. | 100
30 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка за електронож Valleylab тип, дълж.10,16 см, еднократно или еквивалентно | бр. | 150
31 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка за електронож Valleylab тип, дълж.16,51 см, еднократно или еквивалентно | бр. | 150
32 | Клинер за почистване на острие, съвместимо с писалка за електронож Valleylab или еквивалентно | бр. | 500
33 | Острие за писалка на електронож, съвместимо с Valleylab тип с изолационно покритие, дължина 7 см - многократно или еквивалентно | бр. | 20
34 | Еднократни остриета - стандартни за електронож, дължина 6.2 см | бр. | 300
35 | Еднократно удължено острие за писалка за електронож, от неръждаема стомана, тип игла, дължина 16,51 см, активна дължина на електрода 2,54 см, радиус на върха 0,762 мм | бр. | 50
36 | Еднократно острие за писалка за електронож, с бримка 10 мм х 10 мм, дължина 13 см | бр. | 5
37 | Еднократно острие за писалка за електронож, с бримка 15 мм х 12 мм, дължина 13 см | бр. | 5
38 | Активен електрод за лапароскопска хирургия с връх тип L-кука, 5мм диаметър, дължина 36 см. | бр. | 5
39 | Активен електрод за лапароскопска хирургия с връх тип извита шпатула, 5мм диаметър, дължина 36 см. | бр. | 10
40 | Еднократна електрохирургична писалка с вградено управление на настройката на мощността от оперативното поле, с 3 бутона | бр. | 20
41 | Стерилна ръкохватка за аргон -плазмена коагулация - 2.5 см електрод, 3.6 м кабел | бр. | 10
42 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 7.6 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 10
43 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 15 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 10
44 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 28 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 10
45 | Биполярен коагулационен форцепс за многократна употреба, стандартна активация с педал, прав, дължина 19см, 2mm върхове | бр. | 3
46 | Кабел за биполярен коагулационен форцепс, с накрайник за включване в генератора с два щифта | бр. | 3
47 | Кабел за включване на монополярен лапароскопски инструмент | бр. | 2
Консумативи, съвместими с термоаблатор Cool-tip или еквивалентни
48 | Игла, съвместима с термоаблатор Cool-tip, единична или еквивалентна | бр. | 2
49 | Игла, съвместима с термоаблатор Cool-tip, тройна или еквивалентна | бр. | 2
50 | Неутрален електрод, съвместим с термоаблатор Cool-tip или еквивалентен | бр. | 10
51 | Контактна плочка, съвместима с термоаблатор Cool-tip или еквивалентна | бр. | 5
Консумативи, съвместими с радиофреквентен аблатор VNUS RFG PLUS или еквивалентни
52 | Електрод за радиофреквентна аблация 7F 60 см | бр. | 20
53 | Електрод за радиофреквентна аблация 7F 100 см | бр. | 20
Аксесоари, съвместими със система за вакуум аспирация
54 | Вакуум-регулатор 0 - 0,9 bar, за директно свързване, включващ антибактериален филтър за аспирационна тръба Ø 6мм и силиконов шлаух Ø6/12 мм | бр. | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификати за качество, декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и документ, удостоверяващ нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език.

## 2
Приложение 2
2 | Стомни торбички и специални дренове
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Уростомни торбички за възрастни с възможност за отвеждане в стерилна дренажна система тип Ureofix или еквивалентни | бр | 300
2 | Уростомни торбички за деца с възможност за отвеждане в стерилна дренажна система тип Ureofix или еквивалентни | бр | 200
3 | Торбичка с плочка за колостома | бр | 50
4 | Торбичка без плочка за колостома | бр | 30
5 | Торбичка за илеостома | бр | 50
6 | Ийзи флоу дренаж 300/12 с рентгеноконтрастна нишка | бр | 80
7 | Ийзи флоу дренаж 500/10 с рентгеноконтрастна нишка | бр | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификати за качество, декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и документ, удостоверяващ нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят)
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;

## 3
Приложение 2
3 | Сетове за машини за автохемотрансфузия
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Сет за автохемотрансфузия, еквивалентен на такъв за C.A.T.S. Fresenius - сак за кръвосъбиране | бр | 50
2 | Сет за автохемотрансфузия, еквивалентен на такъв за C.A.T.S. Fresenius - аспирационна помпа | бр | 50
3 | Сет за автохемотрансфузия, еквивалентен на такъв за C.A.T.S. Fresenius - сет за камера | бр | 50
4 | Сет за хемофилтрация, еквивалентен на такъв за ЕКК машина | бр | 20
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификати за качество, декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и документ, удостоверяващ нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят)
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;