СТАНОВИЩЕ

за извършена проверка

от външен експерт по чл. 232а ЗОП

на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура, избрана за контрол по чл. 232 ЗОП

### РАЗДЕЛ І

Процедура

| Към КСИ № | КСИ-134/2020 г. |
| --- | --- |
| ИН на регистрационната форма от ССИ: | 20200528-05947-0027 |
| Възложител: | Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Лозенец" ЕАД |
| Вид на възложителя: | публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП) секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП) |
| Вид на процедурата | Открита |
| Процедурата е „ускорена“: | Да Не |
| Обект на поръчката: | Строителство Доставки Услуги Услуги по Приложение № 2 |
| Предмет на поръчката: | Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделение по асистирана репродукция |
| Обособени позиции: | Да Брой: 19 Не |
| Професионална/и област/и, в която/които попада предметът на възлаганата поръчка (според възложителя): | 47.Медицина |
| Срок за изпълнение: | 12 месеца |
| Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС: | 992 879 |
| Финансиране: | Изцяло от националния бюджет Изцяло или частично със средства от ЕС Друго: |
| Критерий за възлагане на поръчката: | Най-ниска цена Ниво на разходите Оптимално съотношение качество/цена |
| Коментари и други бележки: |

### РАЗДЕЛ IІ

### Проверени документи

Проверката обхваща следните документи: Проекта на техническа спецификация Проекта на методика (когато е приложимо; при липса на методика – раздели III.3) и III.4) се изтриват)

Коментари и други бележки:

### РАЗДЕЛ ІІІ

### Резултати от проверката

ІІІ.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на ЗОП

| Техническите спецификации са определени по един от начините, посочени в чл. 48, ал 1 ЗОП. (вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП). | Да Не |
| --- | --- |
| Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. (вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Техническите спецификации осигуряват равен достъп на кандидатите/участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и не създават необосновани пречки при нейното възлагане в условията на конкуренция. (вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП). | Да Не |
| В техническите спецификации не се посочва конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или еквивалентно/и“. (вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП). | Да Не |
| В техническите спецификации е посочено изискване за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост. (вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или осигуряват възможност и хора с увреждания да ползват този резултат. (вж. 48, ал. 5 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации е включена препратка към тези изисквания. (вж. 48, ал. 6 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), техническите спецификации са съобразени с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от същия регламент. (вж. 48, ал. 7 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Когато в техническите спецификации, в се изискват „Маркировки“ за доказване на съответствие с конкретни екологични, социални или други характеристики, маркировките отговарят на изискванията, посочени в чл. 51, ал. 1 ЗОП. | Да Не Не е приложимо |
| Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат всички еквивалентни маркировки, както и други подходящи доказателства за съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП. | Да Не Не е приложимо |
| Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката. (вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Когато се изисква представянето на сертификат, изготвен от конкретен орган за оценяване на съответствие, се признават сертификати и от други еквивалентни органи, както и подходящи доказателства за съответствие. (вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно или в комбинация с други изисквания или параметри, ограничават конкуренцията (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП). | Да Не Не е приложимо |
| Техническата спецификация съдържа достатъчно информация, необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните предложения. | Да Не |
| В техническата спецификация няма противоречащи си условия или изисквания. | Да Не |
| В техническата спецификация са обхванати всички дейности, които следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според обекта /предмета на поръчката. | Да Не Не е приложимо |
| В техническата спецификация не са обединени дейности, които представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се възложат на различни изпълнители. | Да Не Не е приложимо |
| При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, възложителите са приложили изискванията по чл. 47, ал. 5 ЗОП чрез включването им в техническата спецификация или методиката за оценка (освен в случаите по чл. 47, ал. 7). (вж. чл. 47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП) | Да Не Не е приложимо |
| Констатации и препоръки: В редица медицински изделия от техническата спецификация на възложителя се съдържат наименования на: конкретни технологии, конкретен тип производства, модели медицински изделия – напр. № 8 от обособена позиция № 6 – „SCD технология“; № 1 от обособена позиция № 7 – „Nunclon Delta“; № 5 от обособена позиция № 5 – „Luer - Lock Спринцовка“, „НЕРА филтър“ (обособени позиции № 13, 14 и 15) и др. Съгласно чл. 49, ал.2 ЗОП техническите спецификации не могат да съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. По изключение, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо по реда на чл. 48, ал. 1 ЗОП, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно/и". Препоръка: Наименованията да бъдат прецизирани с изискванията на чл.49, ал.2 ЗОП, а именно: задължително добавяне на думите ”или еквивалентно/и” навсякъде, където е необходимо. На основание чл.2, ал.2 ЗОП при възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки. Съгласно чл. 49, ал.1 ЗОП техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция. |

ІІІ.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката

При проверката са взети предвид следните нормативни актове, стандарти и др.: 1. Закон за медицинските изделия; 2. Директива 93/42/ЕЕС за медицинските изделия; 3. Директива 98/79/ЕС за диагностични медицински изделия in vitro; 4. Директива 89/686/EEC - лични предпазни средства; 5. Директива 2016/425 – лични предпазни средства; 6. Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия; 7. Ръководство за Система за бдителност при медицинските изделия, MEDDEV 2.12/1; 8. Ръководство за медицински изделия – оценка на клиничните данни: ръководство за производители и нотифицирани органи, MEDDEV 2.7/1; 9. Ръководство за класификация на медицински изделия, MEDDEV 2.4/1; 10. Ръководство за медицински изделия с измерващи функции, свързани с прилагането на Директиви 90/385/ЕЕС и 93/42/ЕЕС, MEDDEV 2.1/5; 11. Ръководства, изясняващи различията с останалите Европейски директиви – Медицински изделия/лекарствени продукти; Ръководства свързани с прилагането на Директиви 90/385/ЕЕС и 93/42/ЕЕС, MEDDEV 2.1/3; 12. Ръководства за дефиниране на “медицинско изделие”, “принадлежности” и “производител”; Ръководства свързани с прилагането на Директиви 90/385/ЕЕС и 93/42/ЕЕС, MEDDEV 2.1/1; 13. Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция; 14. Медицински стандарт „Асистирана репродукция“ изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.; 15. Правилник за организацията на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция“; 16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ; 17. Споразумение за сътрудничество и взаимодействие при осъществяване на съвместна контролна дейност и обмен на информация между Център за асистирана репродукция и Изпълнителна агенция по трансплантация от 14.05.2018 г.; 18. БДС EN ISO 13485:2016 - Медицински изделия. Системи за управление на качеството; 19. БДС EN 12772:2002 - Обувки. Методи за изпитване на ходила. Устойчивост на размерите; 20. Директива 2003/15/СЕ; 21. Сертификат за устойчиво развитие на горите FSC.

Констатации и препоръки: В № 3 от обособена позиция № 11 се изисква катетърът „да бъде сертифициран по ISO 13485“. Според справка в Български институт по стандартизация валидният към момента стандарт е БДС EN ISO 13485:2016 - Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове. В № 17 от обособена позиция № 17 е цитиран „ISO 12772“. Според справка в Български институт по стандартизация валидният към момента стандарт е БДС EN 12772:2002 - Обувки. Методи за изпитване на ходила. Устойчивост на размерите. Въпросният стандарт е неприложим предвид предмета на поръчката и медицинските изделия и консумативи за асистирана репродукция, описани в техническата спецификация. Съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато се изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на качеството, системите за управление на качеството трябва да се посочат чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението да включва „EN“). Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 ЗОП, възложителят може да изисква прилагане на системи за управление на качеството само от участника в процедурата. Доколкото производителят е трето лице, неучастващо пряко в процедурата, неговата квалификация не следва да се доказва. Качеството на доставяните стоки може да се гарантира чрез поставяне на конкретни изискванията в техническата спецификация или посредством възможностите, предвидени в чл. 63, ал. 1, т. 9, респективно чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП. По отношение на наименованието на обособена позиция № 1 - "Среди, китове и специфични консумативи за наличната апаратура, необходими за извършване на основните ин витро манипулации с овоцити, сперматозоиди и ембриони" следва да бъде посочена съществуващата апаратура в отделението по асистирана репродукция с оглед предоставяне на достатъчно информация, необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните предложения. Относно цитираното в обособени позиции № 1, 3 и др. „HEPES” следва да бъде изписано пълното му наименование, а не негово съкращение. (2-[4-(2-хидроксиетил)-1-пиперазинил) етансулфонова киселина е буфериращ цвитерионова сулфонова киселина; един от двадесетте буфери на Гуд . Буферите на Гуд са двадесет буфериращи агенти за биохимични и биологични изследвания, избрани и описани от Норман Гуд и колегите му през 1966-1980 г. Повечето от буферите са нови цвитерионни съединения, подготвени и тествани от Гуд и колеги за първи път, въпреки че някои (MES , ADA , BES , Bicine) са били известни съединения, пренебрегвани по-рано от биолозите. Много буфери на Гуд станаха и остават решаващо средство в съвременните биологични лаборатории. (2-[4-(2-хидроксиетил)-1-пиперазинил) етансулфонова киселина е широко използвана в клетъчната култура до голяма степен защото е по-добра за поддържане на физиологично рН въпреки промените в концентрацията на въглероден диоксид (произведени чрез аеробно дишане) в сравнение с бикарбонатни буфери, които също често се използват в клетъчната култура. Цитирания в № 11 от обособена позиция № 1 - PVP следва да бъде изписан с пълното си наименование и формула- Поливинилпиролидон - (C6H9NO)n. Същото е относимо и за PMMA - Полиметилметакрилат - (C5O2H8)n, посочен в № 20 от обособена позиция № 1. Относно изискването за фиксиран срок на годност от 15 месеца (Обособена позиция № 2), следва да се обмисли дали не е по-удачно да се заложи изискване за не по-малко от (15 месеца), както е записано в № 16 от обособена позиция № 6. Относно обособена позиция № 4 следва бъде изписано цялото наименование, а не само абревиатурата "DMSO", а именно: Диметил сулфоксид - C2H6OS. В обособена позиция № 17 - "Други консумативи необходими за асистирана репродукция" са допуснати множество правописни грешки. Използвани са и съкращения, които не са коректни спрямо правилата в българския език, което прави техническата спецификация трудно разбираема. № 2 – „индикаторна харти“, а не хартия; № 20 и 21 – „ниш“, като се предполага, че се касае за нишки и т.н.

### РАЗДЕЛ IV

### Допълнителна информация

Проверката обхваща 19 бр. обособени позиции, съдържащи общо 147 номенклатурни единици (медицински изделия и консумативи за асистирана репродукция).

### РАЗДЕЛ V

### Данни за външния експерт, извършил проверката

| Три имена | Пенка Ранчова Тонева |
| --- | --- |
| Регистрационен № в Списъка по чл. 232а ЗОП: | ЕТС-25 |
| Област на компетентност: | 47. Медицина |
| Избран въз основа на жребий, проведен на: | 04.06.2020 г. |
| Договор №/година: | КСИ-134/2020 г. |
| Коментари и други бележки: |

Подпис: /…/

(подписва се с електронен подпис на лицето)